Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/2/BI

Anexa 3.1.B-3.b

Tabel privind consumul anual specific de energie primară*

| Categorii de clădiri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie primară (kwh/mp/an) |  |  |  |  |  |
| Zona climatică | Perioada de raportare | Clădiri de locuit colective | Clădiri de birouri | Clădiri destinate învățământului | Clădiri destinate sistemului sanitar |
| I -12⁰ | 2015 | 105 | 75 | 115 | 135 |
|  | 31.12.2018 | 100 | 50 | 100 | 79 |
| II -15⁰ | 2015 | 112 | 93 | 135 | 155 |
|  | 31.12.2018 | 105 | 57 | 120 | 97 |
| III -18⁰ | 2015 | 130 | 110 | 154 | 171 |
|  | 31.12.2018 | 122 | 69 | 136 | 115 |
| IV -21⁰ | 2015 | 152 | 107 | 192 | 190 |
|  | 31.12.2018 | 144 | 89 | 172 | 149 |
| V -24⁰ | 2015 | 178 | 127 | 210 | 214 |
|  | 31.12.2018 | 152 | 98 | 192 | 174 |

* Conform Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor